## Slide 1: MEDUSA BHM Kirkenes, 14.juni 2022
Hanne Waaberg
Leder av BHM-gruppe i nasjonalt forvaltningsråd for Medusa

## Slide 2: Nye innføringer
Helse Midt
Status mai 2022
(HF i grønn bakgrunn er på nasjonal Medusa)
Helse Vest
Helse Nord
Nordlandssykehuset: ?
Helse Sør-Øst
OUS BHM: Høsten 2022
Telemark: Høsten 2022
Sørlandet: Høsten 2022
Vestre viken
Hammerfest
Finnmarkssykehuset (Kirkenes)
Universitetssykehuset Nord-Norge
Helgelandssykehuset
Helse Møre og Romsdal
St. Olavs Hospital
Helse Nord-Trøndelag
Helse Bergen
Helse Fonna
Helse Stavanger
Helse Førde
Østfold BHM
Akershus universitetssykehus
Oslo universitetssykehus (MTA)
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Innlandet

## Slide 3
  Dele data
    Dra nytte av hverandres erfaringer og informasjon
    Felles rapportering på likt grunnlag
    Erfaringsgrunnlag før anskaffelser
  Heve alle MTA/BHM til samme høye kvalitet
  Felles forvaltning
Heve kvalitetsnivået
Øke pasientsikkerheten
Økonomisk gevinst
Medusa – et nasjonalt prosjekt

## Slide 4: Nytt system – nye muligheter
Innføring av alle nye løsninger medfører arbeid, endringer og mulig misnøye
Forrige løsning var tilpasset lokal bruk gjennom en årrekke. Det er naturlig at en del tilpasning og funksjonalitet forsvinner ved overgang til Medusa (som er en hyllevare)
Nytt system skal gjøre ting bedre
Hvordan få til dette i praksis?

## Slide 5: Organisering Medusa
Nasjonalt
Regionalt
Lokalt
SES
Systemeierstyret
FVR
Forvaltningsrådet
HN
Regionalt FVR
HMN
Regionalt FVR
HV
Regionalt FVR
HSØ
Regionalt FVR
Lokal gruppe / superbruker
Lokal gruppe / superbruker
Lokal gruppe / superbruker
Lokal gruppe / superbruker

## Slide 6: Nasjonalt forvaltningsråd
Leverandør kontakt
Behandling og oppfølging av innmeldte saker
Diskutere løsninger
Status på nye innføringer
NKKN
Bruker- støtte
Kartlegge og spesifisere felles behov
Gruppere og prioritere
Innovasjon og endringer
Infor-
masjon
Nye versjoner
Koordinere testing
Planlegge utrullinger
Konfigurasjonskontroll
Behandle NKKN-søknader
Teknisk løsning
Kodeverk
Videreutvikling
Nasjonale veiledere
Bistand ved nye innføringer
Foreslå mønsterpraksis
Råd og tips om Medusa
  Arbeids-grupper
Rapportering og deling av data
Dokumentasjon
Medusaforvaltning.no, e-post lister Nyhetsbrev
Brukerforum på nett
BHM
BHM
BHM
BHM

## Slide 7: Innspill fra brukere
Ting har blitt enklere og mer oversiktlig med Medusa.
Vanskelig å finne tid i arbeidsdagen til å utforskede muligheter som er i Medusa. Skulle gjerne hatt mer tid til å finne ut hvordan utnytte programmet bedre og lære nytt.
Lite kontakt med andre BHM i det daglige til tross for at vi må tenke felles
Eksempler på at vi har funnet en lur måte å gjøre noe på, men så kolliderer det med en annen BHM
Vi har fortsatt mye igjen å lære etter ett år med Medusa.

## Slide 8: BHM-gruppa
Mandat
Arbeidsgruppa BHM behandler saker som omhandler BHM. Vi vil dele løsninger, diskutere utfordringer, drøfte behov og skissere løsninger, samt drøfte og prioritere saker med/mot Softpro. Herunder vil vi sikre lik praksis for registrering og lik bruk av felter, for å legge opp til en framtidig deling av data og mulighet til å ta ut sammenlignbar statistikk. Vi vil lære av hverandre og samarbeide om å få gjennomført endringer i, eller utvikling av, Medusa.
Deltagere | Helseforetak | Medusa
Stein Alfei | Sykehuset Innlandet | Ja
Monica Østvik | AHUS | Ja
Magnar Heltne | Helse Førde | Ja
Hanne Waaberg | St Olav | Ja
Merethe Hokland | Helgelandssykehuset | Ja
Tommy Bøe Urdahl | Vestre Viken | Ja
Kristoffer Røed | OUS | Nei
Gry Bodil Malin | Kirkenes | Ja
Tore Solberg | SiV | Ja
Trond Ove Svendsen | Helse Nord | Ja
Henrik Thisland/Endre Berge | Stavanger | Ja
Morten Straus | Haukeland Sykehus | Ja

## Slide 9: Hva foregår i gruppa?
Vi deler informasjon om funksjoner og muligheter i Medusa
Utveksler veiledere og tips/triks
Diskuterer behov Medusa ikke støtter per i dag
Formulerer endringsønsker og samarbeider tett med Softpro for å få det i produksjon
Blir enige om Best Practice
Vi lærer av hverandre

## Slide 10: Endringsønsker
Endringsønske betyr et innspill til Softpro om forbedring
Det ligger en mal på medusaforvaltning.no
Beskriv behovet
  Hvor oppstår behovet
  Hva ønsker du å oppnå
  Hva skal det brukes til/hvorfor er det lurt
Malen vil avdekke kritikaliteten og sikre at forslaget er gjennomtenkt

## Slide 11: Hvilke saker blir spilt over til Softpro?
Når noen har et endringsønske prøver vi først å finne ut om dette løses på en eller annen måte i Medusa allerede.
Deretter vurderer vi om det er et lokalt anliggende, eller om det har nytte nasjonalt.
Om vi ser at dette er best for flest, blir det laget et endringsønske.
Før vi sender dette inn til Softpro inviterer vi Christer til et skypemøte hvor vi går igjennom behovet vårt.
Når Christer har forstått hva vi ønsker å oppnå er det opp til Softpro å komme med løsningen.

## Slide 12: Eksempel på sak 69189, Restordre
Restnoteringer blir markert røde. Men de skifter ikke farge når varen(e) som mangler kommer på lager.
Vi må gå aktivt inn å se på hver enkelt plukkliste om den kan plukkes og leveres nå.
Kun leveringsordre som kan plukkes vil komme på plukklisten
Bestilling kan kobles mot Leveringsordre per varelinje
Bestillingspunkt trigges selv om Leveringsordre ikke er fullført
Vi kan tildele plukklister til en person eller gruppe

## Slide 13: Hva med support eller endringsønske?
Superbruker
Regional FvR
Nasjonal FvR /arb. gruppe
BHM-gruppa 

## Slide 14: Status på Medusa fra et BHM ståsted
Det har vært stor utvikling i pasient-
& logistikkmodulen siden 2016
Vi opplever at leverandøren lytter
til oss
Nyttig med nasjonalt stempel
Leverandørens varenummer i leveringsordren
Favoritt lager
Printbar pasientoversikt
Printbar adresse-etikett på pasientkortet
Flere plukkliste alternativ
Leveringsordremal kan gå rett til godkjent
Sortering – nyeste øverst
Flere felt i wizarden for registrering av MTU
Batch – utbedret, bl.a. ikke mulig å velge inaktive batcher
Bring Integrasjonen
  default kolli
  forenklet utlevering, 10 færre klikk
  favoritt forsendelsestype og favoritt ansvarlig
  Forsendelsestype blir satt når LO blir opprettet
Ref. nr. (Gass) blir søkbart
Legge ved dokument på bestilling
Import av utstyr fra Excel
Leverandørens varenummer i bestillingslista
+++
Veiledere:
  hvordan bruke prosjekt til å korrigere i lagerbeholdning
  utlevering/sporing av gassflasker som tilbehør
  batchstyring
  bestillingspunkt på MTU
  ny pasient

## Slide 15: Hva skjedde i 2021?
Mange av arbeidsmålene i 2021 var knyttet til versjon 7…
BHM gruppa har publisert veileder for registrering av ny pasient
Publisert Nasjonale Søknadstitler
Laget en work-around for lagerbeholdning/bestillingspunkt på utstyr
Har brukt mye tid på treghet i Pasient & logistikk-modulen

## Slide 16: Hva har skjedd hittil i 2022?
Testing og produksjonssetting av versjon 7
Bring Integrasjonen
  Den nasjonale transportavtalen med Posten/Bring ble fornyet 1.februar 2022
  Bring har endret navn på forsendelsestyper – Bring integrasjonen må oppdateres
  Mulighet for å inaktivere/sortere, nye forsendelsestyper, forhåndsvalg/favoritt, snarvei til sporing
  Forsendelsestype velges på riktig sted

## Slide 17: Endelig versjon 7
Vi kan søke på Godkjent dato på Søknad
Vi kan tildele plukklister til en person eller gruppe
Vi kan gå inn på påbegynte arbeidsordrer
Under Levering kan du ta ut rapport på utlevert per rekvirent og Ansvarlig HF
  BHM

## Slide 18: Endelig versjon 7
Bestilling kan kobles mot Leveringsordre per varelinje
Bestillingspunkt trigges selv om Leveringsordre ikke er fullført
Mulighet for at kun Leveringsordre som kan plukkes vil komme på plukklisten.
Pasient og logistikk modulen har blitt kjappere
Mange nye søkefelt i BI Analytics
PV kan endres til vanlig Arbeidsordre og omvendt
  BHM

## Slide 19: Kjente feil i versjon 7
Bestillingslista viser feil behov
Det ser ut som MEDUSA henter «antall behov» totalt på leveringsordren og ikke «igjen å bli levert» til bestillingslista

## Slide 20: Kjente feil
Søk på utstyr på sak
Hvis man forsøker å søke opp en sak basert på alle rødmerkede felter under utstyr, får man ingen resultat, bare en tom liste.

## Slide 21: Notify Receiver
Evarsling er inkludert i alle tjenester i Bring-avtalen
Selv om haken for Notify Receiver fjernes, vil pasienter med posten app likevel varsles
Mangel av tlf.nummer/mail gir feilmelding

## Slide 22: Hvordan melde feil?
Ikke akutt:
Superbruker
Regional FvR
Nasjonal FvR /arb.gruppe
NHN
  kundesenter@nhn.no
Hvis kritisk: RING!
Slett cashehistorikk
Uansett nettleser?
Hjemmekontor?
Gjelder det alle?
Hvor er du? Hvilken modul?
Hva gjør du?
Skjermbilde
Feilsøking

## Slide 23: Hva blir det neste?
  Låste søknadstitler
  Nye felt på Skjema, Pasientdata (overflytting)
  UPD rapporten
  Bedre funksjonalitet rundt varetelling
  Workshop for saksmodulen
  Veiledere

## Slide 24
Feil varebeholdning på utstyr, sak 69039
Bedre funksjonalitet på varetelling, sak 69527
Merke en LO som under arbeid, sak 69451
Søke på LO i en gitt periode, sak 69228
Masse-retur og inaktivering av tilbehør, sak 69503
Bedre søk på tilbehør med SN, sak 69502
Veiledere = datakvalitet
Legge til ny vare
Saksmodulen – hva kan man bruke den til og hva er lurt
Følge opp åpne endringsønsker
Kjekt å ha?
Burde ha?
Kritisk?

## Slide 25: Låste søknadstitler = datakvalitet

## Slide 26: Flere felt på Pasientutskriften
ICD Kode
HPR nummer

## Slide 28: Nasjonale veiledere
Registrering av ny pasient
Registrering av enkeltutstyr
  Intervallregistrering (masseregistrering) av utstyr
Arbeidsordre
  Koding
Lager og varer
Oppsett av PV
Sikkerhetsfanen på utstyr
Dokumenthåndtering
Søke om ny NKKN/opprette NKKN (temp)
Anlegg

## Slide 29: Lokale veiledere
Lagerkorrigering i prosjekt
Mottak av erstatningsutstyr
Opprette nytt lager
Reklamasjon av FBM
Retur av MTU og FBM
Varemottak
Fullføring av LO
Varetelling
Batchstyring
Aktivering av Inaktivert MTU
Utstyrsstatuser
Eksempler på lokale veiledere

## Slide 30: Oppsummert
Det nasjonale prosjektet har ført til en felles utvikling og forståelse
BHM-nettverket er nyttig og fruktbart
Medusa er i stadig utvikling
Takk for meg!
bhm@medusaforvaltning.no
post@medusaforvaltning.no
Getty images