## Slide 1: Nasjonal forvaltning av Medusa
MTF landsmøte 2022
Kirkenes
Thomas Herland
Leder av nasjonalt forvaltningsråd for Medusa
Teknologi- og Innovasjonsklinikken
Oslo universitetssykehus

## Slide 2: Ca. 1 mill. registrerte MTU i offentlige sykehus
Hva om vi kunne...
  Ha en nasjonal oversikt over utstyret
  Ha en enhetlig registreringspraksis for utstyr og reparasjoner
  Søke i feilhistorikk på alt utstyr
  Gjenbruke rapporter
  Gjenbruke integrasjoner
  Ha en systematisk oppfølging av drift- og systemleverandør av FDV-systemet
-> Nasjonal Medusa Forvaltning!!
Foto: Getty Images

## Slide 3: Hovedoppgavene til
Nasjonal database
Samordne utvikling
Veiledere, webinarer
Nomenklatur
Klassifisering
Kodeverk
Kunnskapsdeling
Felles nasjonale behov
Utstyr
Reparasjoner, PV planer
Varer og deler
Nomenklatur og kodeverk
Nyhetsbrev, brukerforum
Gjenbruk av opplæring
Samarbeid med SoftPro
Integrasjoner
Sammenliknbar informasjon både nasjonalt og lokalt
Nasjonale søk og informasjonsdeling
Økt utbredelse av kunnskap om bruk av Medusa, veiledere og opplæring
Større påvirkning på SoftPro sine utviklingsplaner
Nye funksjoner dekker i større grad våre behov
Gir oss:

## Slide 4: Hvilke HF er på nasjonal Medusa?
Gjenstår:
Telemark
Sørlandet
OUS BHM
Østfold MTA
Vestre Viken
Gjenstår:
Nordlandssykehuset

## Slide 5: Fellesdatabase åpnet i 2021
Nasjonal database
Hovedgevinster
Tilgang til servicehistorikk, søke på feil og løsninger
Optimalisere PV-planer, intervall og innhold
Sammenlikne ressursbruk på drift og vedlikehold
Sammenlikne risikovurdering på samme type utstyr
Levetid på utstyr, kassasjonsårsak
Utstyrsoversikt i beredskapssammenheng
Økt datakvalitet
Filter
HF
HF
HF
HF
HF
Deles IKKE:
Pasientinformasjon
Enhver sensitiv informasjon, priser, kostnader og signaturer
Deles:
Utstyr med NKKN-kode
Arbeidsordre-historikk
PV / planlagt vedlikehold
Eksterne avtaler
Varer / reservedeler
Enkelte dokumenttyper
Hvem har tilgang?
Alle med brukertilgang i lokal Medusa
Kundeweb-brukere har IKKE tilgang
Kun LES
God kontroll på hva som deles

## Slide 6: Alt tilgjengelig fra søkebildet i egen Medusa
Nasjonal database

## Slide 7: Eksempel 1: Feilkode på utstyr
Søk på en konkret feilkode «374» på en Neoventa kardiotokograf CTG
Nasjonal database
Kun åtte treff, men man ser raskt en konkret årsak og løsning -> defekt kondensator.

## Slide 8: Eksempel 2: Feiltype «Produktsvakhet»
Søk på alle modeller gir 3234 treff
Her kan man begrense søk til enkelte modeller
Nasjonal database

## Slide 9: Eksempel 3: Sammenlikne PV intervall
Vedlikeholdsplan for pumpen «Infusomat Space» fra B. Braun.
List alle PV-er som dreier seg om batteribytte (filtrer på «batteri»)
Nasjonal database

## Slide 10: Webinar fellesdatabase
Se mer info på https://medusaforvaltning.no
Nasjonal database

## Slide 11: Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur
Viktigste verktøy for å gjøre data i Medusa sammenliknbar
  Alt MTU i nasjonal Medusa skal være registrert med NKKN-kode
  Ca 18.000 koder og ca 4300 grupper. 10 nye koder tilkommer pr uke
Driftes i regi av nasjonal Medusa forvaltning
  Kompetanse fra alle regioner samhandler for å godkjenne søknader
  Søknadsprosess er integrert i Medusa
  Nye søknader har prioritet
NKKN er over 25 år gammelt og videreutvikles...
Fremtidens nomenklatur
Nomenklatur og kodeverk

## Slide 12: Fremtidens nomenklatur
Fretidens
nomenklatur
Nå:
Nomenklatur og kodeverk
Utstyrsgruppe
Utstyrstype
Fabrikatnavn
Modellnavn
Handelsnavn
Bilder
(Leverandør)
MTU-sporing
Rikere søk på MTU
Distribusjon av UDI-DI
Kategorier og egenskaper
Anskaffelse
Innkj.gr
Artikkelgr
Øk.lev
Tek.lev
Tagging
ID,
Forskning
Kategorier og egenskaper
EUDAMED, GUDID, +++
Nytteverdier:
Utstyrstype
Utstyrstype
Utstyrsgruppe
Utstyrsgruppe
Effektiv forvaltning
Kobling mot:
Bedre analyser
Leverandørportal
EUDAMED
FDV-system

## Slide 13: Det langsiktige målet «Ett felles skandinavisk nomenklatur og kodeverk for medisinsk utstyr som ivaretar både norske og skandinaviske behov»
Alternativ 1:
Gå over til MTPReg på SoftPro plattform Alternativ 2:
Videreutvikle NKKN på egen plattform Alternativ 3:
Videreutvikle et felles skandinavisk nomenklatur sammen med MTPReg
I skandinavia er MTPReg mest utbredt i tillegg til NKKN
Samarbeid med MTPReg kan være aktuelt
Kostnader og måloppnåelse ved de ulike alternativene utredes i år
På kort sikt bygger vi inn nye funksjoner i dagens NKKN: https://medtekn.no
Nomenklatur og kodeverk

## Slide 14: Innovasjon og utvikling av Medusa
Arbeidsgruppe for innovasjon og utvikling
  Alle HF som ønsker påvirkning oppfordres til å bli med
Oppfølgning med SoftPro på vegne av alle norske HF’s behov
  Beskrive behov (ikke be om løsninger)
  Prioritering av endringsønsker og satsningsområder
Aktuelle initiativer nå:
Videreutvikling
Endringsønsker (=produktutvikling):
Langsiktig arbeid
Kundetilpasninger:
Kortere perspektiv,
Kun gjeldende Medusaversjon
Bedre støtte for risikovurdering
Personvern og informasjons-sikkerhet
MTU-sporing, Medusas rolle
Videreutvikling fellesdatabasen
Forbedringer i avtalemodulen

## Slide 15: Opplæring og informasjon
Forvaltningsråd og arbeidsgrupper bygger kunnskapsnettverk mellom regioner og mellom HF
Kunnskapsdeling
Faglige temaer og diskusjoner i arbeidsgruppene
Nasjonale veiledere
Presentasjoner, opptak av webinarer
Nyhetsbrev og brukerforum på https://medusaforvaltning.no
Videosnutter som supplement til veiledere
Gjenbruk av lokal opplæring og e-læringskurs
Temabaserte workshops
Nå:
Fremover:

## Slide 16: Organisering, Nasjonal Medusa
Nasjonalt
Regionalt
Lokalt

## Slide 17: Nasjonalt forvaltningsråd for MTA og BHM
Leverandør kontakt
SoftPro og NHN
NKKN
Bruker- støtte
Innovasjon og utvikling
Infor- masjon
Nye versjoner
Koordinere testing og
utrulling
Behandle NKKN-søknader
Videreutvikling av løsning
Veiledere
Mønsterpraksis
Beskrive nasjonale behov Dialog med SoftPro
Nyhetsbrev og
brukerforum
Innovasjon og utvikling
BHM
Rapportering og analyse
Veiledere og prosesser
Fellesdatabasen
Kommunikasjon
NKKN forvaltning

## Slide 18: Hindrer ikke lokalt eierskap og forvaltning
ERP
Oracle
PerMIt
Bygg og Flytt
Clockwork
…
NKKN
Brreg
Bring
ADFS/brukerkontoer
Fellesdatabasen
Utskrift/formularer
Lokale utstyrskoder
(Dokumenttyper)
(Egne ledetekster)
Prosesser/tiltak
Feilkoder
Dokumenttyper
Ledetekster
Lokalt eller regionalt
Nasjonalt
Tilpasninger
Integrasjoner
Det enkelte HF
Lokale tilpasninger
Nasjonale/felles integrasjoner
Nasjonale tilpasninger
Lokale integrasjoner

## Slide 19: medusaforvaltning.no
Nyhetsbrev
Brukerforum
Veiledere
Webinaropptak

## Slide 20
Det var alt !